附表1、计量标准一览表

| № | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 | 计量标准代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准金属量器 | ﹝2010﹞宿量标证字第06号 | ［2010］砀社量标证字第06号 | 1216100 |  |
| 2 | 标准压力表标准装置 | ﹝2011﹞宿量标证字第05号 | ［2011］砀社量标证字第05号 | 12415100 |  |
| 3 | 血压计检定装置 | ﹝2010﹞宿量标证字第04号 | ［2010］砀社量标证字第04号 | 12416200 |  |
| 4 | F1级克组砝码标准装置 | ﹝2011﹞宿量标证字第06号 | ［2011］砀社量标证字第06号 | 12113513 |  |
| 5 | F2等级砝码标准装置 | ﹝2010﹞宿量标证字第05号 | ［2010］砀社量标证字第05号 | 12113541 |  |
| 6 | 0.3级测力仪标准装置 | ﹝2015﹞宿量标证字第05号 | ［2015］砀社量标证字第01号 | 705037521 |  |
| 7 | 燃气表检定装置 | ﹝2014﹞宿量标证字第01号 | ［2014］砀社量标证字第01号 | 46116901 |  |
| 8 | 心脑电图机检定装置 | ﹝2016﹞宿量标证字第04号 | ［2016］砀社量标证字第04号 | 23316700 |  |
| 9 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | ﹝2016﹞宿量标证字第05号 | ［2016］砀社量标证字第05号 | 37411501 |  |
| 10 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | ﹝2016﹞宿量标证字第06号 | ［2016］砀社量标证字第06号 | 33613101 |  |
| 11 | M1等级砝码标准装置 | ﹝2010﹞宿量标证字第07号 | ［2011］砀社量标证字第07号 | 12115545 |  |
| 12 | 实验设备温度、湿度校准装置 | ﹝2011﹞宿量标证字第07号 | ［2011］砀社量标证字第07号 | 04117033 |  |
| 13 | 酸度计检定装置 | ﹝2017﹞宿量标证字第01号 | ［2017］砀社量标证字第01号 | 46513107 |  |
| 14 | 水表检定装置 | ﹝2018﹞宿量标证字第01号 | ［2018］砀社量标证字第03号 | 12317100 |  |
| 15 | 重力式自动装料衡器检定装置 | ﹝2018﹞宿量标证字第02号 | ［2018］砀社量标证字第02号 | 12115001 |  |
| 16 | 手持糖量计及手持折射仪检定装置 | ﹝2018﹞宿量标证字第03号 | ［2018］砀社量标证字第01号 | 46516500 |  |
| 17 | 无创自动测量血压计检定装置 | ﹝2019﹞宿量标证字第01号 | ［2019］砀社量标证字第01号 | 124116200 |  |
| 18 | 常用玻璃量器检定装置 | ﹝2019﹞宿量标证字第02号 | ［2019］砀社量标证字第02号 | 122315111 |  |
| 19 | 多参数监护仪检定装置 | ﹝2020﹞宿量标证字第02号 | ［2020］砀社量标证字第02号 | 23317000 |  |
| 20 | 浊度计检定装置 | ﹝2020﹞宿量标证字第03号 | ［2020］砀社量标证字第03号 | 46517700 |  |
| 21 | 谷物水份测定仪检定装置 | ﹝2021﹞宿量标砀山法证字第001号 | ［2021］砀社量标证字第01号 | 46515100 |  |
| 22 | 容重器检定装置 | ﹝2021﹞宿量标砀山法证字第002号 | ［2021］砀社量标证字第02号 | 12119000 |  |

附表2、检定项目表

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作用压力表、氧气表 | （-0.1-60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013 |
| 2 | 无创自动血压计 | （0～40）kpa | MPE:±0.5kpa | JJG692-2010 |
| 3 | 血压计 | （0～40）kpa | （0-40）kpa | JJG270-2008 |
| 4 | 血压表 | （0～40）kpa | （0-40）kpa | JJG270-2008 |
| 5 | 医用超声诊断仪超声源 | （0 ～50）Mw/cm2 | MPE:±20％ | JJG639-2005 |
| 6 | 定量自动秤 | （0～4000）kg | X(0.1)级及以下 | JJG564-2019 |
| 7 | 自动装料秤 | （0～4000）kg | X(0.1)级及以下 | JJG564-2019 |
| 8 | 自动装料衡器 | （0～4000）kg | X(0.1)级及以下 | JJG564-2019 |
| 10 | 浊度计 | （0～400）NTU | MPE:±10％ | JJG880-2006 |
| 11 | 手持糖量计 | 糖含量（0～80）％ | 糖含量MPE:±0.1％～±2.0％ | JJG820-1993 |
| 12 | 医用诊断X射线辐射源 | 0.1mGy～1000cGy | MPE:±10％ | JJG744-2004 |
| 13 | 数字心电图机 | 电压：8uV～30Vp-p 频率：20mHz～1kHz | 电压MPE:±10％ 频率MPE：+5％～﹣10％ | JJG1041-2008 |
| 14 | 心电图机 | 电压：8uV～30Vp-p 频率：20mHz～1kHz | 电压MPE:±10％ 频率MPE：+5％～﹣10％ | JJG543-2008 |
| 15 | 多参数监护仪 | 电压：（0.5～2.0）Mv 心率：（30～200）次/min 静态压力：（0～260）mmHg 血氧饱和度： 70％～84％ 85％～100％ 脉率：（30～200）次/min 呼吸率：（10～60）次/min 呼末二氧化碳浓度 | 电压：±10％ 心率：±（示值的5％+1）次/min 静态压力：±3mmHg或者±2％ 血压重复性： 不大于3mmHg 血氧饱和度重复性： 不大于3％ 不大于2％ 脉率; ±（示值的5％+1）次/min 呼吸率：±2次/min 呼末二氧化碳：±（示值的8％+0.43）kpa或±（示值的8％+0.43％）体积比或±（示值的8％+3.2）mmHg | JJG1163-2019 |
| 16 | 冷水水表 | DN(15～50)mm | 1级、2级 | JJG162-2019 |
| 17 | 酸度计 | （0～14）pH | 0.01级及以下 | JJG119-2019 |
| 18 | 常用玻璃量器 | （0.1～2000）mL | A级、B级 | JJG196-2006 |
| 19 | 燃油加油机 | （0～100）L | MPE:±0.30％ | JJG443-2015 |
| 20 | 砝码 | 1mg～200mg | F2级及以下 | JJG98-2019 |
| 21 | 电子天平 | 1mg～200mg | ～ | JJG1036-2008 |
| 22 | 机械天平 | 1mg～200mg | ～ | JJG98-2019 |
| 23 | 架盘天平 | 1mg～200mg |  | JJG156-2016 |
| 24 | 砝码 | （5～30）kg | M1级及M1级以下 | JJG99-2006 |
| 25 | 非自行衡器 | （0～4）t | 级及以下 | JJG14-2016 |
| 26 | 数字指示秤 | （0～4）t | 级及以下 | JJG539-2016 |
| 27 | 模拟指示秤 | （0～4）t | 级及以下 | JJG13-2016 |
| 28 | 模式燃气表 | (0.016～6)m³/h | 1.5级 | JJG577-2019 |
| 29 | 拉力、压力和万能试验机 | （0.3～2000）kN | 1.0级及以下 | JJG139-2014 |
| 30 | 电子式万能试验机 | （0.3～2000）kN | 1.0级及以下 | JJG475-2008 |
| 31 | 抗折试验机 | （0.6～6）kN | 1.0级及以下 | JJG476-2017 |
| 32 | 容重器 | 容积：（0～1000）L质量：（0～1000）g | 容积：MPE:±2.0mL衡器：⑩ | JJG264-2008 |
| 33 | 谷物水份测定仪 | （0～40）% | 0.5级以下 | JJG891-2019 |

附表3、校准项目表

| 序号 | 开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境试验设备温度、湿度参数标准 | 温度：（-80～300）℃ 湿度：（0～100）％RH | 温度偏差： （-80～200）℃ MPE: ±2.0℃ （200～300）℃ MPE: ±3.0℃ 湿度偏差： ＞75％RH MPE: ±3.0％RH ＜75％RH MPE: ±5.0％RH | 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》JJF1101-2019 |

附表4、商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量包装商品净含量检验（体积） | （0～50）L | U≤0.2T | 《定量包装商品净含量计量检验规》JJF1070-2005 |
| 2 | 定量包装商品净含量检验（质量） | （0～50）Kg | U≤0.2T | 《定量包装商品净含量计量检验规》JJF1070-2005 |
| 3 | 定量包装商品净含量检验（长度） | （0～1000）mm | U≤0.2T | 《定量包装商品净含量计量检验规》JJF1070-2005 |