附表1、计量标准一览表

| № | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 | 计量标准代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃油加油机检定装置12216100 | [2013]宿量标证字第04号 | [2021[萧社量标证字第01号 | 12216100 |  |
| 2 | 精密压力表标准装置12415100 | [2013]宿量标法证字第03号 | [2021]萧社量标证字第02号 | 12415100 |  |
| 3 | 血压计(表)检定装置12416200 | [2013]宿量标证字第06号 | [2021]萧社量标证字第03号 | 12416200 |  |
| 4 | 非自动衡器检定装置12114700 | [2017]宿量标证字第07号 | [2017]萧社量标证字第07号 | 12114700 |  |
| 5 | 天平检定装置12114600 | [2021]宿量标萧县证字第001号 | [2021]皖萧社量标证字第04号 | 12114600 |  |
| 6 | 重力式自动装料衡器检定装12115001 | [2017]宿量标证字第02号 | [2017]萧社量标证字第08号 | 12115001 |  |
| 7 | 催化燃烧式甲烷测定仪检定装置46113108 | [2013]宿量标证字第01号 | [2021]皖萧社量标证字第04号 | 46113108 |  |
| 8 | pH(酸度)计检定装置6513107 | [2018]宿量标证字第08号 | [2018]萧社量标证字第01号 | 6513107 |  |
| 9 | 液态物料定量灌装机检定装置129100 | [2018]宿量标证字第07号 | [2018]萧社量标证字第02号 | 129100 |  |
| 10 | 浊度计检定装置46517700 | [2019]宿量标证字第005号 | [2019]萧社量标证字第03号 | 46517700 |  |
| 11 | 膜式燃气表检定装置12317600 | [2011]宿量标证字第10号 | [2019]萧社量标证字第01号 | 12317600 |  |
| 12 | 无创电子自动血压计检定装置12416300 | [2019]宿量标法证字第006号 | [2019]萧社量标证字第02号 | 12416300 |  |
| 13 | F1等级克组、毫克组砝码标准装置12113402 12113403 | [2012]宿量标证字第03号 | [2020]皖萧社量标证字第01号 | 12113402 12113403 |  |
| 14 | 出租汽车计价器本机检定装置12715501 | [2016]宿量标证字第03号 | [2020]萧社量标证字第03号 | 12715501 |  |
| 15 | 0.3级测力仪标准装置12513153 | [2012]宿量标证字第04号 | [2020]皖萧社量标证字第02号 | 12513153 |  |
| 16 | 容重器检定装置1221900 | [2020]宿量标萧县法证字第001号 | [2020]皖萧社量标证字第04号 | 1221900 |  |
| 17 | 水表检定装置12317100 | [2020]宿量标萧县法证字第004号 | [2020]皖萧社量标证字第05号 | 12317100 |  |
| 18 | 谷物水分测定仪检定装置46515100 | [2021]宿量标萧县法证字第003号 | [2021]萧社量标证字第06号 | 46515100 |  |
| 19 | 烘干法水分测定仪检定装置12119000 | [2020]宿量标萧县法证字第002号 | [2021]萧社量标证字第05号 | 12119000 |  |

附表2、检定项目表

| 序号 | 开展校准项目的 器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表、氧气表 | （0～60）MPa | 1.6级/2.5级 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 |
| 2 | 拉力、压力和万能材料试压机 | （0～2000）kN | 1级及2级 | JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机》 |
| 3 | 抗折机 | （0～6）kN | 1级及2级 | JJG 476-2001《抗折试验机》 |
| 4 | 砝码 | 1mg～200g | F2级及以下 | JJG 99-2006 《砝码》砝码 |
| 5 | 机械天平 | 1mg～10kg | 3级及以下 | JJG 98-2019 《机械天平》 |
| 6 | 电子天平 | 1mg～10kg | 级及以下 | JJG 1036-2008 《电子天平.》 |
| 7 | 架盘天平 | 1mg～10kg | 级及以下 | JJG 156-2016 《架盘天平》 |
| 8 | 加油机 | （0～100）L/min | ±0.3% | JJG443-2015《燃油加油机》 |
| 9 | 血压计（表） | （0～40）kPa | ±0.5 kPa | JJG270-2008《血压计和血压表》 |
| 10 | 膜式燃气表 | （0.016～6）m3/h | 1.5级 | JJG577—2012《膜式燃气表》 |
| 11 | 出租汽车计价器 （本机） | 转速范围：(0～9999.99) 转/分钟 计数范围：0～999999脉冲 | 计程误差：±0.5% 计时误差：±0.5% | JJG517-2016《出租汽车计价器》 |
| 12 | 酸度计 | (0～14)pH | 0.01级及以下 | JJG 119-2018 《实验室pH(酸度)计》 |
| 13 | 无创自动测量血压计 | （0～40）kPa | MPE:±0.5 kPa | JJG692-2010《无创自动测量血压计》 |
| 14 | 浊度计 | (0~400) NTU | MPE：±10 % | JJG880-2006 《浊度计》 |
| 15 | 非自行指示秤 | (0～16)t | Ⅲ级及以下 | JJG14-2016《非自行指示秤》 |
| 16 | 模拟指示秤 | (0～16)t | Ⅲ级及以下 | JJG13-2016《模拟指示秤》 |
| 17 | 数字指示秤 | (0～16)t | Ⅲ级及以下 | JJG539-2016《数字指示秤》 |
| 18 | 催化燃烧式甲烷测定器 | （0～4）%CH4 | ±（0.10～0.30）%CH4 | JJG678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》 |
| 19 | 定量自动秤、自动装料秤、自动装料衡器 | （0～2000）kg | X（0.1级）以下 | JJG564-2019《重力式自动装料衡器》 |
| 20 | 液态物料定量灌装机 | (10～1000)ml (0～1000)g | 二等 级 | JJG687-2008 《液态物料定量灌装机》 |
| 21 | 容重器 | 砝码（0~1000）g 标准玻璃量器：1000ml | 砝码：F2等级标准玻璃量器：二等 | JJG264-2008《容重器》 |
| 22 | 冷水水表 | DN（15～25）mm； | 0.2级 | JJG 162-2019《饮用冷水水表》 |
| 23 | 谷物水分测定仪 | （0～40）﹪ | 0.5级以下 | JJG891-2019«电容法和电阻法谷物水分测定仪» |
| 24 | 烘干法水分测定仪 | （0~500）g | 0.5级以下 | JJG658-2010«烘干法水分测定仪» |

附表3、商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量检测 | （0-50）kg | U≤0.2T k=2 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJG1070 |
| 2 | 体积检测 | （0-1000）ml | U≤0.2T k=2 | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJG1070 |