附表1、计量标准一览表

| № | 计量标准名称 | 计量标准考核证书号 | 社会公用计量标准证书号 | 计量标准代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡尺量具检定装置 | [2001]皖量标证字第613号 | [2018]宿社量标证字第17号 | 1315300 |  |
| 2 | 测微量具检定装置 | [2001]皖量标证字第604号 | [2018]宿社量标证字第16号 | 1315400 |  |
| 3 | 指示量具检定装置 | [2001]皖量标宿州法证字第606号 | [2018]宿社量标证字第22号 | 1315500 |  |
| 4 | 0.05级活塞压力计标准装置 | [2001]皖量标宿州法证字第609号 | [2018]宿社量标证字第25号 | 12414155 |  |
| 5 | 精密压力表标准装置 | [2011]宿量标宿州法证字第003号 | [2019]宿社量标计证字第03号 | 12415100 |  |
| 6 | 血压计(表)检定装置 | [2001]皖量标宿州法证字第608号 | [2018]宿社量标计证字第24号 | 12416200 |  |
| 7 | F1等级克组、毫克组砝码标准装置 | [2001]皖量标宿州法证字第607号 | [2018]宿社量标证字第23号 | 12113402/12113403 |  |
| 8 | F2等级克组砝码标准装置 | [2011]宿量标宿州法证字第001号 | [2019]宿社量标证字第01号 | 12113602 |  |
| 9 | F2等级公斤组砝码标准装置 | [2011]宿量标宿州法证字第002号 | [2019]宿社量标证字第02号 | 12113601 |  |
| 10 | 非自动衡器检定装置 | [2011]宿量标宿州法证字第004号 | [2019]宿社量标证字第04号 | 12114700 |  |
| 11 | 水表检定装置 | [2002]皖量标宿州法证字第828号 | [2018]宿社量标计证字第28号 | 12317100 |  |
| 12 | 数字心电图机检定装置 | [2001]皖量标宿州法证字第610号 | [2021]宿社量标证字第15号 | 23316711 |  |
| 13 | 燃油加油机检定装置 | [2001]皖量标宿州法证字第605号 | [2018]宿社量标计证字第21号 | 12216100 |  |
| 14 | 可见分光光度计检定装置 | [2001]皖量标宿州法证字第612号 | [2018]宿社量标计证字第27号 | 46113501 |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计检定装置 | [2001]皖量标宿州法证字第611号 | [2018]宿社量标计证字第26号 | 46113512 |  |
| 16 | 验光仪顶焦度标准装置 | [2002]皖量标证字第830号 | [2018]宿社量标证字第19号 | 28716000 |  |
| 17 | 眼镜片顶焦度一级标准装置（焦度计） | [2002]皖量标证字第829号 | [2018]宿社量标证字第18号 | 28715500 |  |
| 18 | 出租车汽车计价器本机检定装置 | [2000]皖量标宿州法证字第484号 | [2021]宿州社量标计证字第04号 | 12715501 |  |
| 19 | 温度二次仪表检定装置 | [2005]皖量标宿州法证字第1180号 | [2018]宿社量标计证字第29号 | 4117100 |  |
| 20 | 0.3级测力仪标准装置 | [2005]皖量标宿州法证字第1181号 | [2018]宿社量标计证字第30号 | 12513153 |  |
| 21 | 钟罩式气体流量标准装置 | [2005]皖量标证字第1182号 | [2018]宿社量标计证字第20号 | 12316303 |  |
| 22 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置 | [2006]皖量标宿州法证字第1210号 | [2021]宿社量标计证字第14号 | 46113108 |  |
| 23 | 光干涉式甲烷测定器检定装置 | [2006]皖量标宿州法证字第1209号 | [2018]宿社量标计证字第31号 | 46113109 |  |
| 24 | pH(酸度)计检定装置 | [2008]皖量标宿州法证字第1353号 | [2021]宿社量标计证字第01号 | 46513107 |  |
| 25 | 液态物料定量灌装机检定装置 | [2008]皖量标宿州法证字第1354号 | [2021]宿社量标计证字第05号 | 12219000 |  |
| 26 | 眼镜片顶焦度一级标准装置（验光镜片箱） | [2008]皖量标宿州法证字第1352号 | [2021]宿社量标计证字第02号 | 28715500 |  |
| 27 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 | [2008]皖量标宿州法证字第1351号 | [2021]宿社量标计证字第03号 | 4117300 |  |
| 28 | 医用超声诊断仪超声源检定装置 | [2011]皖量标证字第1599号 | [2019]宿社量标计证字第05号 | 33613101 |  |
| 29 | 医用诊断X射线辐射源检定装置 | [2011]皖量标证字第1598号 | [2019]宿社量标计证字第06号 | 37411501 |  |
| 30 | 重力式自动装料衡器检定装置 | [2012]宿量标宿州法证字第02号 | [2020]宿社量标计证字第05号 | 12115001 |  |
| 31 | 交直流电压、电流表检定装置 | [2012]皖量标宿州法证字第1645号 | [2020]宿社量标计证字第08号 | 15115300 |  |
| 32 | 标准水银温度计标准装置 | [2012]皖量标宿州法证字第1639号 | [2020]宿社量标计证字第07号 | 4114701 |  |
| 33 | 多用时间检定仪标准装置 | ［2015］皖量标宿州法证字第2004号 | ［2019］宿社量标证字第08号 | 25713900 |  |
| 34 | 可燃气体检测报警器检定装置 | ［2013］皖量标宿州法证字第1779号 | ［2021］宿社量标证字第13号 | 46113107 |  |
| 35 | 机械式温湿度计检定装置 | ［2015］皖量标宿州法证字第2012号 | ［2019］宿社量标证字第07号 | 46514602 |  |
| 36 | 压缩天然气加气机检定装置 | ［2013］皖量标证字第1724号 | ［2021］宿社量标证字第06号 | 12900000 |  |
| 37 | 高低浓度甲烷传感器检定装置 | ［2013］皖量标宿州法证字第1783号 | ［2021］宿社量标证字第12号 | 46119007 |  |
| 38 | 电导率仪检定装置 | ［2015］皖量标宿州法证字第2014号 | ［2019］宿社量标证字第09号 | 46513700 |  |
| 39 | 浮标式氧气吸入器检定装置 | ［2016］皖量标证字第2094号 | ［2020］宿社量标证字第04号 | 12416600 |  |
| 40 | 血液透析装置校准装置 | ［2016］皖量标宿州法证字第2093号 | ［2020］宿社量标证字第01号 | 46910000 |  |
| 41 | 玻璃量器检定装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2742号 | ［2020］宿社量标证字第06号 | 12215111 |  |
| 42 | 混凝土回弹仪检定装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2663号 | ［2019］宿社量标证字第10号 | 12615300 |  |
| 43 | 钢卷尺标准装置 | ［2016］皖量标宿州法证字第2096号 | ［2020］宿社量标证字第03号 | 1215500 |  |
| 44 | 耐电压测试仪检定装置 | ［2016］皖量标宿州法证字第2098号 | ［2020］宿社量标证字第02号 | 15611103 |  |
| 45 | 便携式制动性能测试仪校准装置 | ［2017］皖量标证字第2325号 | ［2018］宿社量标证字第07号 | 61112700 |  |
| 46 | 滑板式汽车侧滑检验台检定装置 | ［2017］皖量标证字第2327号 | ［2018］宿社量标证字第09号 | 61111200 |  |
| 47 | 滚筒反力式制动检验台检定装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2898号 | ［2020］宿社量标证字第15号 | 61111300 |  |
| 48 | 滚筒式车速表检验台检定装置 | ［2017］皖量标证字第2318号 | ［2018］宿社量标证字第01号 | 611114OO |  |
| 49 | 滤纸式烟度计检定装置 | ［2017］皖量标证字第2320号 | ［2018］宿社量标证字第03号 | 61112900 |  |
| 50 | 机动车前照灯检测仪检定装置 | ［2017］皖量标证字第2322号 | ［2018］宿社量标证字第05号 | 28117000 |  |
| 51 | 机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准装置 | ［2017］皖量标证字第2321号 | ［2018］宿社量标证字第04号 | 61910000 |  |
| 52 | 汽车制动操纵力计校准装置 | ［2017］皖量标证字第2326号 | ［2018］宿社量标证字第08号 | 61910000 |  |
| 53 | 透射式烟度检定装置 | ［2017］皖量标证字第2332号 | ［2018］宿社量标证字第10号 | 61910001 |  |
| 54 | 汽车排放气体测试仪检定装置 | ［2017］皖量标证字第2333号 | ［2018］宿社量标证字第11号 | 46113114 |  |
| 55 | 轴（轮）重仪检定装置 | ［2017］皖量标证字第2324号 | ［2018］宿社量标证字第06号 | 61111500 |  |
| 56 | 测功机检定装置 | ［2017］皖量标证字第2319号 | ［2018］宿社量标证字第02号 | 61113100 |  |
| 57 | 扭矩扳子检定装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2664号 | ［2019］宿社量标证字第11号 | 12515700 |  |
| 58 | 三等金属线纹尺标准装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2666号 | ［2019］宿社量标证字第13号 | 1214937 |  |
| 59 | 绝缘电阻表检定装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2668号 | ［2019］宿社量标证字第15号 | 15611104 |  |
| 60 | 接地电阻表检定装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2667号 | ［2019］宿社量标证字第14号 | 15611106 |  |
| 61 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2683号 | ［2019］宿社量标证字第16号 | 12316332 |  |
| 62 | F1等级公斤组砝码标准装置 | ［2019］皖量标宿州法证字第2665号 | ［2019］宿社量标证字第12号 | 12113401 |  |
| 63 | 角度尺检定装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2848号 | ［2020］宿社量标证字第11号 | 1516200 |  |
| 64 | 婴儿培养箱校准装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2852号 | ［2020］宿社量标证字第10号 | 4118700 |  |
| 65 | 移液器检定装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2847号 | ［2020］宿社量标证字第09号 | 12215124 |  |
| 66 | 医用多参数监护仪检定装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2897号 | ［2020］宿社量标证字第14号 | 23317000 |  |
| 67 | 压力变送器检定装置 | ［2021］皖量标宿州法证字第3158号 | ［2021］宿社量标证字第09号 | 12417400 |  |
| 68 | 加油机油气回收系统校准装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2851号 | ［2020］宿社量标证字第12号 | 12219000 |  |
| 69 | 汽车用透光率计校准装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2896号 | ［2020］宿社量标证字第13号 | 61910000 |  |
| 70 | 平板式制动检验台检定装置 | ［2020］皖量标宿州法证字第2899号 | ［2020］宿社量标证字第16号 | 61111700 |  |
| 71 | 采血电子秤检定装置 | ［2021］皖量标宿州法证字第3157号 | ［2021］宿社量标证字第10号 | 12119000 |  |
| 72 | 容重器检定装置 | ［2021］皖量标宿州法证字第3159号 | ［2021］宿社量标 证字第11号 | 12119000 |  |
| 73 | 谷物水分测定仪检定装置 | ［2021］宿量标宿州法证字第01号 | ［2021］宿社量标证字第07号 | 46515100 |  |

附表2、检定项目表

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用卡尺 | （0～300）㎜ | MPE:±（0.02～0.10）㎜ | JJG30 |
| 2 | 高度卡尺 | （0～300）㎜ | MPE:±（0.02～0.10）㎜ | JJG31 |
| 3 | 千分尺 | （0～125）㎜ | MPE:±6μm | JJG21 |
| 4 | 指示表 | （0～10）㎜ | MPEV:(0.005～0.020)mm | JJG34 |
| 5 | 大量程百分表 | （0～50）㎜ | MPEV:(0.025～0.040)mm | JJG379 |
| 6 | 杠杆表 | （0～1）㎜ | MPEV:(4～20) μm | JJG35 |
| 7 | 内径表 | （2～50）㎜ | MPEV:(7～20) μm | JJF1102 |
| 8 | 精密压力表和真空表 | （-0.1～60）MPa | 0.25级及以下 | JJG49 |
| 9 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52 |
| 10 | 氧气表 | （0～40）MPa | 1.6级及以下 | JJG52 |
| 11 | 压力真空表和真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6级及以下 | JJG52 |
| 12 | 血压计（表） | （0～40）kPa | MPE:±0.5 k Pa | JJG270 |
| 13 | 砝码 | 1mg～200g | F2等级及以下 | JJG99 |
| 14 | 机械天平 | 1mg～200g | ①3级及以下 | JJG98 |
| 15 | 电子天平 | 1mg～200g | ①级及以下 | JJG1036 |
| 16 | 架盘天平 | 1mg～200g | 级 | JJG156 |
| 17 | 砝码 | （1～20）㎏ | M1等级及以下 | JJG99 |
| 18 | 砝码 | 1㎎～200g | M1等级及以下 | JJG99 |
| 19 | 非自行指示秤 | （0～50）t | 级及以下 | JJG14 |
| 20 | 数字指示秤 | （0～100）t | 级及以下 | JJG539 |
| 21 | 模拟指示秤 | （0～30）t | 级及以下 | JJG13 |
| 22 | 冷水水表 | DN（15～50）㎜ | 2级 | JJG162 |
| 23 | 燃油加油机 | (0～100)L | MPE：±0.30% | JJG443 |
| 24 | 心电图机、数字心电图机 | 频率：20m Hz～1000Hz 电压：8μV～30Vp-p | MPE:定标电压：±5% 时标：±5% 幅频特性：+5%～-10% 极化电压±5%： | JJG543 JJG1041 |
| 25 | 心电监护仪 |  |  | JJG760 |
| 26 | 脑电图机 |  |  | JJG1043 |
| 27 | 可见分光光度计 | 波长：（360～800）nm 透射比：(0～100) % | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG178 |
| 28 | 紫外可见分光光度计 | 波长：（190～1000） nm 透射比：(0～100)% | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG178 |
| 29 | 主观式验光仪 | 球镜度：（-15～+15）m-1 | MPE: 球镜度：±(0.25～0.50) m-1 | JJG892 |
| 30 | 客观式验光仪 | 球镜度：（-20～+20）m-1 柱镜度：-3 m-1 | MPE: 球镜度±(0.25～0.50) m-1 柱镜度：±0.25 m-1 | JJG892 |
| 31 | 焦度计 | 球镜度：-25 m-1～+25 m-1 棱镜度：（2～20）cm/m 柱镜度：（-6～+6） m-1； | 球镜度： MPE：±（0.06～0.25）m-1 棱镜度： MPE：±（0.1～0.5）cm/m 柱镜度： MPE：±0.06 m-1 | JJG580 |
| 32 | 出租车计价器本机 | 里程：（0.0～999.9）km 时钟：0～23h59min 计时：0～99h59min | 计程：MPE：±0.5% 计时：MPE：±0.5% 时钟：MPE：±10s/d | JJG517 |
| 33 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | MPE:±5%FS | JJG693 |
| 34 | 高低浓度甲烷传感器 | （0～100）%CH4 | 0≤X≤1% MPE:±0.10%CH4 1%＜X≤2% MPE:±0.20%CH4 2%＜X≤4% MPE:±0.30%CH4 4%＜X≤40% 相对误差:±10% 40%＜X≤100% 引用误差:±10%FS | JJG1133 |
| 35 | 动圈式温度指示调节仪 | （0～1600）℃ （0～500）Ω （10～100.000）mV | 0.5级及以下 | JJG186 |
| 36 | 模拟式温度指示调节仪 |  |  | JJG951 |
| 37 | 数字温度指示调节仪 (配热电偶) |  |  | JJG617 |
| 38 | 数字温度指示调节仪 (配热电阻) |  |  |  |
| 39 | 工业过程测量记录仪 |  |  |  |
| 40 | 拉力、压力和万能试验机 | (0.5～2000)kN | 1级及以下 | JJG139 JJG157 JJG475 |
| 41 | 抗折试验机 | 6kN以下 | 1级及以下 | JJG476 |
| 42 | 膜式燃气表 | (0.016～6)m3/h | 1.5级 | JJG577 |
| 43 | 催化燃烧式甲烷测定器(便携式和固定式) | （0～4）%CH4 | MPE:±（0.1～0.3）%CH4 | JJG678 |
| 44 | 光干涉式甲烷测定器 | （0～10）%CH4 （0～100）%CH4 | MPE:±（0.05～0.30）%CH4 MPE:±（0.5～3.0）%CH4 | JJG677 |
| 45 | 酸度计 | （0～14）pH | 0.01级及以下 | JJG119 |
| 46 | 验光镜片箱 | 球镜度： （-25.0～＋25.0） m-1 柱镜顶焦度： （-20.0～＋20.0） m-1 棱镜度：（2.00～10.00）cm/m | Δ＝±（0.03～0.12）m-1 | JJG579 |
| 47 | 定量灌装机 | （10～1000）ml | 定容：MPE：±1%、±2%、±3%、±5% 定重：MPE：±0.2%、、±0.5%、±1%、±2%、、±3%、±5% | JJG687 |
| 48 | 医用诊断X射线辐射源 | 0.1mGy～1000 cGy | U=8.0% (k=2) | JJG744 |
| 49 | 医用超声诊断仪超声源 | (0～50)mW/cm2 | MPE:±20% | JJG639 |
| 50 | 交直流电压表 | （0～1000）V | 0.5级及以下 | JJG124 JJG（航天）35 JJG（航天）34 JJG315 JJG598 |
| 51 | 交直流电流表 | （0～20）A |  |  |
| 52 | 电阻表 | （0～24）MΩ |  |  |
| 53 | 万用表 | （0～1000）V、（0～20）A、 （0～24）MΩ |  |  |
| 54 | 工作用玻璃液体温度计 | （-30～300）℃ | MPE：±（0.2～7.5）℃ | JJG130 |
| 55 | 双金属温度计 | （0～300）℃ | 1.0级及以下 | JJG226 |
| 56 | 自动装料衡器 | （0～2000）kg | X(0.1)级及以下 | JJG564 |
| 57 | 压缩天然气加气机 | （1～40）kg/min | MPE:±1.0% | JJG996 |
| 58 | 电子秒表 | 1ms～86400s | MPE:±0.05s～±0.5s | JJG237 |
| 59 | 机械秒表 | 0.01s～60min | MPE:±0.1s～±2.4s |  |
| 60 | 指针式电秒表 | (0～600)s | MPE:±6ms～±30ms |  |
| 61 | 数字式电秒表 | 0.1ms～9999.9s | MPE:±(A×T+τ0) |  |
| 62 | 机械式温湿度计 | （5～50）℃；（30～90）%RH | MPE:±2℃; MPE:±（5～7）%RH | JJG205 |
| 63 | 电导率仪 | （0.05～2×104）μS | 1.5级及以下 | JJG376 |
| 64 | 常用玻璃量器 | 单标线容量瓶（1～2000）mL | A级、B级 | JJG196 |
|  |  | 单标线吸量管（1～100）mL | A级、B级 |  |
|  |  | 分度吸量管（0.1～50）mL | A级、B级 |  |
|  |  | 滴定管（1～100）mL | A级、B级 |  |
|  |  | 量筒、量杯（5～2000）mL | MPE:±（0.05～20）mL |  |
| 65 | 耐电压测试仪 | 电压：（0～15）kV 电流：（0～200）mA | 2级及以下 | JJG795 |
| 66 | 钢卷尺 | （0～100）m | Ⅰ级Δ=±（0.1mm+10-4L） Ⅱ级Δ=±（0.3mm+2×10-4L） | JJG4 |
| 67 | 纤维卷尺 | （0～50）m | 1级Δ=±（0.6+0.4L）mm 2级Δ=±（1.2+0.8L）mm | JJG5 |
| 68 | 浮标式氧气吸入器 | 压力：（0～25）MPa 流量：（0～10）L/min | 压力表：2.5级及以下 流量计：2.5级及以下 | JJG913 |
| 69 | 滚筒式汽车车速表检验台 | (0～120)km/h | MPE: ±3.0% | JJG909 |
| 70 | 测功装置 | (0～7000)N （1～20000）r/min | A级、B级 | JJG653 |
| 71 | 滤纸式烟度计 | （0～10）BSU | MPE：±0.3BSU | JJG847 |
| 72 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度：5000cd～30000cd 光轴偏移角：上1°～下2° 左2°～右2° | 发光强度：±12% 光轴偏移角：MPE：±15′ | JJG745 |
| 73 | 机动车检测专用轴（轮）重仪 | （0～5）t | MPE: m﹤10Max, ±0.2% Max m﹥10Max, ±2% Max | JJG1014 |
| 74 | 滑板式汽车侧滑检验台 | （0～10）m/km | MPE: ±0.2m/km | JJG908 |
| 75 | 透射式烟度计 | （0～98.6）% | MPE：±2.0% | JJG976 |
| 76 | 汽车排放气体测试仪 | HC：（200～3200）×10-6 CO：（0.5～8.0）×10-2 CO2：（3.6～12.0）×10-2 NO：（300～3000）×10-6 O2 ：（0.5～20.9）×10-2 | 00级及以下 | JJG688 |
| 77 | 钢直尺 | (0～2000)mm | MPE:±(0.10～0.35)mm | JJG1 |
| 78 | 砝码 | 1kg～30kg | F2等级及以下 | JJG99 |
| 79 | 机械天平 | 1kg～30kg | ①4级及以下 | JJG98 |
| 80 | 电子天平 | 1kg～30kg | 级及以下 | JJG1036 |
| 81 | 架盘天平 | 1kg～20kg | 级 | JJG156 |
| 82 | 混凝土回弹仪 | 回弹值：0～100 | MPE:±2 | JJG817 |
| 83 | 绝缘电阻表 | （0～10000）MΩ | 5.0级及以下 | JJG622 |
| 84 | 接地电阻表 | (0.01～10000)Ω | 2级及以下 | JJG366 |
| 85 | 扭矩扳子 | （20～2000）Nm | 3级 至10级 | JJG707 |
| 86 | 移液器 | (20～10000)μL | MPE:±(0.6～12)% | JJG646 |
| 87 | 万能角度尺 | (0～360)º | 分度值为2'，MPE:±2' 分度值为5'，MPE:±5' | JJG33 |
| 88 | 滚筒反力式制动检验台 | （0～30）kN | 静态示值误差： MPE:±3% 动态示值误差： MPE:±8% | JJG906 |
| 89 | 平板式制动检验台 | （3～50）kN | 轮制动力的示值误差：MPE：±3％ | JJG1020 |
| 90 | 多参数监护仪 | 电压：(0.5～2.0)mV 心率：(30～200)次/min 压力：(0～260)mmHg 血氧：(70～100)% 脉率：(30～200)次/min 呼吸率：(10～60)次/min | 电压MPE：±10% 心率MPE：±(示值的5%+1)次/min 压力MPE：±3mmHg或者±2%（两者取其大）， 重复性不大于3mmHg 血氧：(70～84)%时，示值重复性不大于3% (85～100)%时，示值重复性不大于2% 脉率MPE：±(示值的5%+1)次/min 呼吸率MPE：±2次/min 呼末二氧化碳浓度MPE：±（示值的8%+0.43）kPa，或±（示值的8%+0.43%）体积百分比，或±（示值的8%+3.2）mmHg | JJG1163 |
| 91 | 容重器 | 容量最大称量：1L 衡器最大称量：1kg | 容量：MPE:±2.0mL 衡器：级 | JJG264 |
| 92 | 谷物水分测定仪 | (0～40)% | 0.5级及以下 | JJG891 |
| 93 | 压力变送器 | （-0.1～60）MPa | 0.2级及以下 | JJG882 |
| 94 | 采血电子秤 | （0～1000）g | 级及以下 | JJG815 |

附表3、校准项目表

| 序号 | 开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境试验设备温湿度 | 温度（-30～300）℃ 湿度（0～100）%RH | 温度偏差：MPE：±3℃ 湿度偏差：MPE：±5%RH | JJF1101—2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》 |
| 2 | 血液透析装置 | 透析液电导率：（12.5～15.5）mS/cm, 透析液流量：（200～2000）ml/min, 透析液pH:（0～14）pH, 透析液温度：（25～100）℃, 透析液压力：（0～40）kPa 静（动）脉压力：（0～40）kPa | MPE：±5% MPE：- 5%～10% MPE：±0.1pH MPE：±0.5℃ MPE：±2.7kPa MPE：±1.3kPa | JJF1353—2012《血液透析装置校准规范》 |
| 3 | 机动车方向盘转向力－转向角检测仪 | 转向力：（0～1000）N 转向角：-50°～+50° | 转向力：MPE:±3% 转向角：MPE: ±3° | JJF1196-2008《机动车方向盘转向力－转向角检测仪校准规范》 |
| 4 | 便携式制动性能测试仪 | （0～180）° | 静态： （0～4.90）m/s2时： MPE：±0.10 m/s2 （4.90～9.81）m/s2时： MPE：±2.0% 动态：MPE：±5.0% | JJF1168-2007《便携式制动性能测试仪校准规范》 |
| 5 | 汽车制动操纵力计 | （0～1）kN | MPE：±5% | JJF1169-2007《汽车制动操纵力计校准规范》 |
| 6 | 通用卡尺 | （0～300）㎜ | MPE:±（0.02～0.10）㎜ | JJG30—2012《通用卡尺》 |
| 7 | 高度卡尺 | （0～300）㎜ | MPE:±（0.02～0.10）㎜ | JJG31—2011《高度卡尺》 |
| 8 | 千分尺 | （0～125）㎜ | MPE:±5μm | JJG21－2008《千分尺》 |
| 9 | 指示表 | （0～10）㎜ | MPEV:(0.005～0.020)mm | JJG34—2008《指示表（指针式、数显式）》 |
| 10 | 大量程百分表 | （0～50）㎜ | MPEV:(0.025～0.040)mm | JJG379—2009《大量程百分表》 |
| 11 | 杠杆表 | （0～1）㎜ | MPEV:(4～20) μm | JJG35—2006《杠杆表》 |
| 12 | 内径表 | （2～50）㎜ | MPEV:(7～20) μm | JJF1102—2003《内径表》 |
| 13 | 可见分光光度计 | 波长：（360～800）nm 透射比：(0～100) % | Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 波长：（190～1000） nm 透射比：(0～100)% | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | JJG178-2007《紫外、可见、近红外分光光度计》 |
| 15 | 拉力、压力和万能试验机 | (0.5～2000)kN | 1级及以下 | JJG139—2014《拉力、压力和万能试验机》 JJG157-2008《非金属拉力、压力和万能试验机》 JJG475-2008《电子式万能试验机》 |
| 16 | 抗折试验机 | 6kN以下 | 1级及以下 | JJG476—2001《抗折试验机》 |
| 17 | 酸度计 | （0～14）pH | 0.01级及以下 | JJG119—2018《实验室pH（酸度计）》 |
| 18 | 交直流电压表 | （0～1000）V | 0.5级及以下 | JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表》 JJF1587-2016《数字多用表校准规范》 JJF1075-2015《钳形电流表》 |
| 19 | 交直流电流表 | （0～20）A |  |  |
| 20 | 电阻表 | （0～24）MΩ |  |  |
| 21 | 万用表 | （0～1000）V、（0～20）A、 （0～24）MΩ |  |  |
| 22 | 钳形万用表 | （0～1000）V、（0～20）A、、 （0～24）MΩ、（0～1000）A |  |  |
| 23 | 钳形电流表 | （0～1000）A | 0.5级及以下 | JJF1075-2015《钳形电流表》 |
| 24 | 工作用玻璃液体温度计 | （-30～300）℃ | MPE：±（0.2～7.5）℃ | JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计》 |
| 25 | 双金属温度计 | （0～300）℃ | 1.0级及以下 | JJG226-2001《双金属温度计》 |
| 26 | 自动装料衡器 | （0～2000）kg | X(0.1)级及以下 | JJG564-2019《重力式自动装料衡器》 |
| 27 | 电子秒表 | 1ms～86400s | MPE:±0.05s～±0.5s | JJG237-2010《秒表》检定规程 |
| 28 | 机械秒表 | 0.01s～60min | MPE:±0.1s～±2.4s |  |
| 29 | 机械式温湿度计 | （5～50）℃；（30～90）%RH | MPE:±2℃; MPE:±（5～7）%RH | JJG205-2005《机械式温湿度计》检定规程 |
| 30 | 电导率仪 | （0.05～2×104）μS | 1.5级及以下 | JJG376-2007《电导率仪》检定规程 |
| 31 | 常用玻璃量器 | 单标线容量瓶（1～2000）mL | A级、B级 | JJG196-2006《常用玻璃量器》检定规程 |
|  |  | 单标线吸量管（1～100）mL | A级、B级 |  |
|  |  | 分度吸量管（0.1～50）mL | A级、B级 |  |
|  |  | 滴定管（1～100）mL | A级、B级 |  |
|  |  | 量筒、量杯（5～2000）mL | MPE:±（0.05～20）mL |  |
| 32 | 耐电压测试仪 | 电压：（0～15）kV 电流：（0～200）mA | 2级及以下 | JJG795-2016《耐电压测试仪》检定规程 |
| 33 | 钢卷尺 | （0～100）m | Ⅰ级Δ=±（0.1mm+10-4L） Ⅱ级Δ=±（0.3mm+2×10-4L） | JJG4-2015《钢卷尺》检定规程 |
| 34 | 浮标式氧气吸入器 | 压力：（0～25）MPa 流量：（0～10）L/min | 压力表：2.5级 流量计：2.5级 | JJG913-2015《浮标式氧气吸入器》检定规程 |
| 35 | 滤纸式烟度计 | （0～10）BSU | MPE：±0.3BSU | JJG847-2011《滤纸式烟度计》检定规程 |
| 36 | 机动车前照灯检测仪 | 发光强度：5000cd～30000cd 光轴偏移角：上1°～下2° 左2°～右2° | 发光强度：±12% 光轴偏移角：MPE：±15′ | JJG745-2016《机动车前照灯检测仪》检定规程 |
| 37 | 机动车检测专用轴（轮）重仪 | （0～5）t | MPE: m﹤10Max, ±0.2% Max m﹥10Max, ±2% Max | JJG1014-2006《机动车检测专用轴（轮）重仪》检定规程 |
| 38 | 滑板式汽车侧滑检验台 | （0～10）m/km | MPE: ±0.2m/km | JJG908—2009《汽车侧滑检验台》检定规程 |
| 39 | 透射式烟度计 | （0～98.6）% | MPE：±2.0% | JJG976-2010《透射式烟度计检定规程》 |
| 40 | 加油机油气回收参数系统 | 液阻： （0～155）Pa 气液比： 1.0～1.2 | 最大允许误差： 液阻：小于最大压力限值 气液比：±0.1 | JJF(皖)76-2019《加油机油气回收系统参数校准规范》 |
| 41 | 汽车用透光率计 | 0～100.0% | 最大允许误差 不超过±2% | JJF1225—2009《汽车用透光率计校准规范》 |
| 42 | 婴儿培养箱 | 温度： （20～50）℃； 湿度： 0%RH～100%RH； 婴儿舱内噪声： （30～100）dB 氧含量： 30%～40% | 温度偏差：≤±0.8℃ 湿度偏差：≤±10%RH 婴儿舱内噪声：≤ 60dB 氧分析器示值：≤±5%FS | JJF1260-2010 《婴儿培养箱校准规范》 |

附表4、商品量/商品包装计量检验项目

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量包装商品净含量（质量） | （0～50）kg | U≤0.2T | JJF1070-2005 定量包装商品净含量计量检验规则 |
| 2 | 定量包装商品净含量（体积） | （0～50）L | U≤0.2T |  |
| 3 | 定量包装商品净含量（长度） | 不限定 | U≤0.2T |  |
| 4 | 定量包装商品净含量（面积） | 不限定 | U≤0.2T |  |
| 5 | 定量包装商品净含量（计数） | 不限定 | U≤0.2T |  |
| 6 | 商品包装（商品过度包装） | / | U≤0.2T | GB/T31268-2014《限制商品过度包装通则》 JJF1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》 |